## CenníkBaxi 06-2016 komplet
Názov | Výkon (kW) | Kód | Cena 2016 bez dph | Cena 2016 s dph
ZÁVESNÉ ATMOSFÉRICKÉ KOTLY
ODVOD SPALÍN DO KOMÍNA
ECO5 COMPACT+ 24 | 9,3 - 24 | 7217465 | 690 | 828 | NOVÁ CENA
LUNA3 BLUE+ 180i | 9,3 - 17,5 | 7217323 | 990 | 1188
LUNA3 BLUE+ 240i | 10,4 - 24 | 7217324 | 1090 | 1308
LUNA3+ 240i | 9,3 - 24 | 7217321 | 899 | 1078.8
NUVOLA3+ BS 240i | 10,4 - 24,4 | 7217330 | 1199 | 1438.8
ZÁVESNÉ KONDENZAČNÉ KOTLY
PRIME 24 | 4,8 - 24 | CM00052 | 959 | 1150.8 | Nový kód
PRIME 28 | 4,8 - 28 | CM00053 | 989 | 1186.8 | Nový kód
LUNA DUO-TEC+ 24 | 3,4 - 24 | 7219548 | 1399 | 1678.8
LUNA DUO-TEC+ 28 | 3,8 - 28 | 7219549 | 1439 | 1726.8
LUNA DUO-TEC+ 33 | 4,7 - 33 | 7219550 | 1499 | 1798.8
LUNA DUO-TEC+ 40 | 5,7 - 40 | 7219551 | 1519 | 1822.8
LUNA DUO-TEC+ 1.12 | 2,0 - 12 | 7219545 | 1349 | 1618.8
LUNA DUO-TEC+ 1.24 | 3,4 - 24 | 7219546 | 1369 | 1642.8
LUNA DUO-TEC+ 1.28 | 4,0 - 28 | 7219547 | 1399 | 1678.8
NUVOLA DUO-TEC+ 16 | 2,2 - 16 | 7219553 | 1599 | 1918.8
NUVOLA DUO-TEC+ 24 | 3,4 - 24 | 7219554 | 1629 | 1954.8
NUVOLA DUO-TEC+ 33 | 4,7 - 33 | 7219555 | 2026 | 2431.2
DUO-TEC COMPACT+ 20 | 3,4 - 19,4 | 7220175 | 1049 | 1258.8
DUO-TEC COMPACT+ 24 | 3,4 - 24 | 7220176 | 1069 | 1282.8
DUO-TEC COMPACT+ 1.24 | 3,4 - 24 | 7220174 | 1049 | 1258.8
DUO-TEC MAX+ 33 | 4,7 - 33 | 7219552 | 1490 | 1788
LUNA PLATINUM+ 24 | 2,4 - 24 | 7219692 | 1619 | 1942.8
LUNA PLATINUM+ 33 | 3,3 - 33 | 7219693 | 1699 | 2038.8
LUNA PLATINUM+ 1.12 | 2,0 - 12 | 7219688 | 1549 | 1858.8
LUNA PLATINUM+ 1.18 | 2,0 - 16,9 | 7219689 | 1599 | 1918.8
LUNA PLATINUM+ 1.24 | 2,4 - 24 | 7219690 | 1649 | 1978.8
LUNA PLATINUM+ 1.32 | 3,2 - 32 | 7219691 | 1719 | 2062.8
SET LUNA PLATINUM+ 1.24 + regulácia | 2,4 - 24 | 7219690REG | 1890 | 2268
LUNA DUOTEC MP+ 1.35 | 5,0 - 33,8 | 7221291 | 2129 | 2554.8
LUNA DUOTEC MP+ 1.50 | 5,0 - 45 | 7221292 | 2239 | 2686.8
LUNA DUOTEC MP+ 1.60 | 6,1 - 55 | 7221293 | 2629 | 3154.8
LUNA DUOTEC MP+ 1.70 | 7,2 - 65 | 7221294 | 2890 | 3468
LUNA DUOTEC MP+ 1.90 | 9,4 - 85,0 | 7221295 | 3569 | 4282.8
LUNA DUOTEC MP+ 1.110 | 11,4 - 102,0 | 7221296 | 3799 | 4558.8
NUVOLA PLATINUM+ 24 | 2,4 - 24 | 7219698 | 1990 | 2388
NUVOLA PLATINUM+ 33 | 3,3 - 33 | 7219699 | 2099 | 2518.8
SET NUVOLA PLATINUM+ 24 + regulácia | 2,4 - 24 | 7219698REG | 2190 | 2628
Stavebnica kaskádovej kotolne základná (2 x Luna Duo-Tec MP+ 1.50) | 5,4 - 97,4 | KHC715801097 | 4490 | 5388
Stavebnica kaskádovej kotolne základná (2 x Luna Duo-Tec MP+ 1.35) | 5,4 - 73,2 | KHC715901097 | 4390 | 5268
Stavebnica kaskádovej kotolne základná (2 vykurovacie okruhy a TÚV) | 5,4 - 97,4 | KHC715101097 | 4649 | 5578.8
Stavebnica kaskádovej kotolne Platinum+ | 3,5 - 69 | KHC715701097 | 3490 | 4188
STACIONÁRNE KONDENZAČNÉ KOTLY
POWER HT+ 1.50 | 11,8 - 45 | 7612418 | 3890 | 4668
POWER HT+ 1.70 | 13,4 - 65 | 7612419 | 4039 | 4846.8
POWER HT+ 1.90 | 32,2 - 85 | 7612420 | 4990 | 5988
POWER HT+ 1.110 | 35,8 - 102 | 7612421 | 5280 | 6336
Originálne zostavy kotlov a nepriamo ohrevných zásobníkov BAXI
OBJEM ZÁSOBNÍKA
Duo-tec Compact+ 1.24 | 120 | 7225319 | 1549 | 1858.8
| 160 | 7225320 | 1702 | 2042.4
Zostavy kondenzačných kotlov BAXI a nepriamo ohrevných zásobníkov
Duo-tec Compact+ 1.24 | 100 | SES0231+ | 1590 | 1908
| 125 | SES0232+ | 1499 | 1798.8
| 160 | SES0233+ | 1690 | 2028
Luna Platinum+ 1.12 | 100 | SES0241+ | 1920 | 2304
| 125 | SES0242+ | 1960 | 2352
| 160 | SES0243+ | 1990 | 2388
Luna Platinum+ 1.18 | 100 | SES0251+ | 1990 | 2388
| 125 | SES0252+ | 1999 | 2398.8
| 160 | SES0253+ | 2029 | 2434.8
Luna Platinum+ 1.24 | 100 | SES0261+ | 1990 | 2388
| 125 | SES0262+ | 1999 | 2398.8
| 160 | SES0263+ | 2029 | 2434.8
Luna Platinum+ 1.32 | 100 | SES0271+ | 1999 | 2398.8
| 125 | SES0272+ | 2039 | 2446.8
| 160 | SES0273+ | 2089 | 2506.8
Luna Duo-tec+ 1.12 | 100 | SES0341+ | 1729 | 2074.8
| 125 | SES0342+ | 1749 | 2098.8
| 160 | SES0343+ | 1769 | 2122.8
Luna Duo-tec+ 1.24 | 100 | SES0361+ | 1739 | 2086.8
| 125 | SES0362+ | 1769 | 2122.8
| 160 | SES0363+ | 1779 | 2134.8
Luna Duo-tec+ 1.28 | 100 | SES0371+ | 1849 | 2218.8
| 125 | SES0372+ | 1899 | 2278.8
| 160 | SES0373+ | 1949 | 2338.8
Zostavy COMBI - zostavy vybraných kotlov s 80-litrovým nerezovým zásobníkom COMBI 80L+
Combi + Luna Duo-tec+ 1.12 | 2 – 12 | COMBILDT+12 | 2590 | 3108
Combi + Luna Duo-tec+ 1.24 | 3,4 - 24 | COMBILDT+24 | 2790 | 3348
Combi + Luna Duo-tec+ 1.28 | 4 – 28 | COMBILDT+28 | 2850 | 3420
Combi + Luna Platinum+ 1.12 | 2 – 12 | COMBILP+12 | 2850 | 3420
Combi + Luna Platinum+ 1.18 | 2,4 – 16,9 | COMBILP+18 | 2890 | 3468
Combi + Luna Platinum+ 1.24 | 2,4 - 24 | COMBILP+24 | 2950 | 3540
Combi + Luna Platinum+ 1.32 | 3,2 – 32 | COMBILP+32 | 3090 | 3708
ZÁSOBNÍKY A OHRIEVAČE
SAMOSTATNÉ ZÁSOBNÍKY NEPRIAMO OHREVNÉ
LUNA SAT B60 | 60 | KSV714108410 | 890 | 1068
UB 80 INOX | 80 | KSG714084410 | 842 | 1010.4
UB 120 INOX | 120 | KSG714084510 | 946 | 1135.2
COMBI 80L+ | 80 | 711349302 | 1305 | 1566
ZÁSOBNÍKY S JEDNODUCHOU ALEBO DVOJITOU NEPRIAMO OHREVNOU ŠPIRÁLOU
Solárny zásobník UBVT 200 DC | 200 | 711059201 | 789 | 946.8
Solárny zásobník UBVT 200 SC | 200 | 711059101 | 689 | 826.8
Solárny zásobník UBVT 300 DC | 300 | 711059401 | 962 | 1154.4
Solárny zásobník UBVT 300 SC | 300 | 711059301 | 890 | 1068
Solárny zásobník UBVT 400 DC | 400 | 711059601 | 1141 | 1369.2
Solárny zásobník UBVT 400 SC | 400 | 711059501 | 1033 | 1239.6
Solárny zásobník UBVT 500 DC | 500 | 711059701 | 1285 | 1542
Solárny zásobník UB 800 DC | 800 | LSC710088010 | 2161 | 2593.2
Solárny zásobník UB 1000 SC | 1000 | LSC710107010 | 2140 | 2568
Solárny zásobník UB 1000 DC | 1000 | LSC710108010 | 2570 | 3084
Solárny zásobník UB 1500 DC | 1500 | LSC710158010 | 4110 | 4932
Solárny zásobník UB 2000 SC | 2000 | LSC710207010 | 4580 | 5496
Solárny zásobník UB 2000 DC | 2000 | LSC710208010 | 4999 | 5998.8
AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY
UBPT 1000 | 1000 | LSC710106010 | 2825 | 3390
UBTT 1000 | 1000 | LSC710105010 | 1938 | 2325.6
UBPU 1500 | 1500 | LSC710153020 | 1785 | 2142
Prídavná elektr. špirála 6/4" - 2,5 kW |  | 2110000 | 130 | 156
REGULÁCIA KU KOTLOM BAXI
Ovládací panel kotla ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlami Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Max, Nuvola 3 Comfort) |  | JJJ005682690 | 115 | 138
Odnímateľný ovládací panel DIMS28 (pre Luna3 Blue, Nuvola3 BS) |  | KHG714106410 | 117 | 140.4
Ovládací panel kotla s bezdrôtovým prenosom ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlom Luna3 Comfort Air) |  | JJJ005693700 | 141 | 169.2
Sada ovládacieho panela s bezdrôtovým prenosom (obsahuje bezdrôtový panel a prijímač pre montáž do kotla) |  | KHG714114710 | 236 | 283.2
Priestorový termostat RAA21 |  | RAA21 | 24 | 28.8
Priestorový termostat Siemens RDE100.1, digitálny drôtový, týždenný program (kompat.s kotlami Ecofour,Luna,Nuvola,Slim) |  | RDE100.1 | 76 | 91.2
Priestorový termostat Siemens RDE100.1RFS, digitálny bezdrôtový, týždenný program (kompat.s kotlami Ecofour,Luna,Nuvola,Slim) |  | RDE100.1RFS | 160 | 192
Bezdrôtový modul Siemens RDE-MZ6 (prijímač) pre riadenie až 5 zón |  | RDE-MZ6 | 199 | 238.8
Bezdrôtový termostat Siemens RDE100.1RF (vysielač), týždenný program |  | RDE100.1RF | 109 | 130.8
Diaľkové ovládanie Siemens QAA73 (kompatibilné s kotlami Luna Blue, Nuvola, Luna HT, Nuvola HT) |  | KHG714072611 | 179 | 214.8
Doska interface pre diaľkové ovládanie QAA73 (pre kotly Luna Blue, Nuvola) |  | KHG714072511 | 27 | 32.4
Vonkajšia sonda (kompatibilná s kotlami Eco, Luna, Luna Max, Nuvola, Slim) |  | KHG714062111 | 20.4 | 24.48
Vonkajšia sonda Siemens QAC34 (kompatibilná s kotlami Luna Blue, Luna HT, Nuvola HT) |  | KHG714072811 | 19.9 | 23.88
Prídavné relé pre Ecofour |  | KHG714100510 | 18 | 21.6
Prídavné relé pre Lunu3 Comfort, Nuvolu3 Comfort, Nuvolu3 BS, Lunu Duo-tec HT, Nuvolu Duo-tec HT |  | KHG714106510 | 29.4 | 35.28
Príložné čidlo teploty QAD36 pre Clip-In AGU 2.514 |  | QAD36/101 | 26 | 31.2
Interface pre komunikáciu BUS OCI 420, komunikácia LPB pre pripojenie regulátorov RVA |  | KHG714078011 | 88 | 105.6
Pomocné blokovacie relé/relé zónovej regulácie |  | KHG008 | 49 | 58.8
Clip - in AGU 2.550 |  | 7100345 | 109 | 130.8
Externý modul AVS75 |  | 7105037 | 144.9 | 173.88
Interface OCI 345 |  | 7104408 | 71.9 | 86.28
Obslužná jednotka QAA75 |  | 7102442 | 114.9 | 137.88
Obslužná jednotka QAA75 s rámčekom pre bezdrôtovú komunikáciu |  | 7102443 | 149 | 178.8
Bezdrôtová vonkajšia sonda QAC34 |  | 7103027 | 129 | 154.8
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75 |  | 7102340 | 49 | 58.8
Bezdrôtová súprava pre QAA75 |  | 7102441 | 219 | 262.8
Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol |  | 7102343 | 79 | 94.8
Priestorový prístroj Platinum |  | 7101061 | 69 | 82.8
Bezdrôtový priestorový prístroj Platinum |  | 7103044 | 105 | 126
Priestorový prístroj s časovým programovaním Platinum |  | 7102980 | 89 | 106.8
Bezdrôtový priestorový prístroj s časovým programovaním Platinum |  | 7102979 | 129 | 154.8
Priestorový prístroj Duo-tec |  | 7104347 | 59 | 70.8
Bezdrôtový priestorový prístroj Duo-tec |  | 7105430 | 139 | 166.8
Priestorový prístroj s časovým programovaním Duo-tec |  | 7104336 | 74 | 88.8
Bezdrôtový priestorový prístroj s časovým programovaním Duo-tec |  | 7105432 | 159 | 190.8
Priestorový prístroj QAA73.210 |  | QAA73.210 | 73.9 | 88.68
DIGITÁLNE EKVITERMICKÉ REGULÁTORY RADU RVS A PRÍSLUŠENSTVO
RVS63.283/109 |  | RVS63.283/109 | 329 | 394.8
Svorky pre regulátor RVS63.2 |  | SVS63.200 | 55 | 66
RVS43.345 |  | RVS43.345/109 | 269 | 322.8
Svorky pre regulátor RVS43.345 |  | SVS43.345 | 35 | 42
RVS46.530/109 |  | RVS46.530/109 | 184 | 220.8 | Nový kód
Svorky pre RVS 46.530 |  | SVS46.530 | 23 | 27.6
Priestorový prístroj QAA55.110/101 |  | QAA55.110/101 | 102 | 122.4
Priestorový prístroj QAA73.210 |  | QAA73.210 | 73.9 | 88.68
Priestorový prístroj QAA75.611/501 |  | QAA75.611/501 | 209 | 250.8
Priestorový prístroj QAA78.610/501 |  | QAA78.610/501 | 219 | 262.8
Bezdrôtový prijímač AVS71.390/109 |  | AVS71.390 | 79 | 94.8
Bezdrôtový vysielač pre vonkajšiu sondu QAC34/101 |  | AVS13.399/201 | 109 | 130.8
Bezdrôtový zosilňovač |  | AVS14.390/101 | 199 | 238.8
Príložné čidlo teploty QAD36/101 |  | QAD36/101 | 26 | 31.2
Čidlo teploty do jímky |  | QAZ36.522/109 | 15 | 18
Čidlo teploty do soláru |  | QAZ36.481/101 | 41 | 49.2
Ovládací panel pre parametrovanie RVS |  | AVS37.294/509 | 129 | 154.8
Plochý kábel ovládacieho panelu 0,4 m |  | AVS82.490/109 | 5.7 | 6.84
Plochý kábel ovládacieho panelu 1 m |  | AVS82.491/109 | 7.5 | 9
Stavebnica ekvitermickej regulácie pre kaskády kotlov Baxi |  | KHR715000100 | 569 | 682.8
Regulačná súprava BAXI Duo-tec |  | KHR715200100 | 330 | 396
REGULAČNÉ ZÓNOVÉ VENTILY
Ventil MUT SF20-2EM1 |  | 7.001.02286.0 | 93 | 111.6
Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 1 |  | SVP45.10-1/230 | 119 | 142.8
Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 1,6 |  | SVP45.10-1,6/230 | 119 | 142.8
Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 2,5 |  | SVP45.15-2,5/230 | 129 | 154.8
Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 4 |  | SVP45.20-4/230 | 139 | 166.8
Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 6,3 |  | SVP45.25-6,3/230 | 169 | 202.8
POHON K REGULAČNÝM VENTILOM
Trojcestný ventil s pohonom, Kv 1,0 |  | SXP45.10-1/230 | 139 | 166.8
Trojcestný ventil s pohonom, Kv 1,6 |  | SXP45.10-1,6/230 | 139 | 166.8
Trojcestný ventil s pohonom, Kv 2,5 |  | SXP45.15-2,5/230 | 143 | 171.6
Trojcestný ventil s pohonom, Kv 4,0 |  | SXP45.20-4/230 | 149 | 178.8
Trojcestný ventil s pohonom, Kv 6,3 |  | SXP45.25-6,3/230 | 169 | 202.8
REGULÁCIA SIEMENS PRE RAD PLATINUM A LUNA DUO-TEC MP+
Poruchová signalizácia pre 8 vstupov 230V AC (na objednávku) |  | PVA82.3 | 350 | 420 | Nový produkt
Poruchová signalizácia pre 8 vstupov 24V AC/DC, príp. interná (na objednávku) |  | PVA82.3/24 | 350 | 420 | Nový produkt
Čidlo zaplavenia pre PVA82.3/24 (na objednávku) |  | ZVA82.3 | 45 | 54 | Nový produkt
Rámček k PVA82.3 (na objednávku) |  | RAMPVA82 | 49 | 58.8 | Nový produkt
OZW672.01 |  | OZW672.01 | 399 | 478.8
OZW672.04 |  | OZW672.04 | 769 | 922.8
OZW672.16 |  | OZW672.16 | 1130 | 1356
PRÍSLUŠENSTVO
Pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola3 Comfort, Nuvola 3 Comfort HT |  | KHG714110910 | 44 | 52.8
Pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola3 BS |  | 7107388 | 52 | 62.4
Pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na kúrenie pre kotly Luna3 Comfort |  | KHG714110810 | 75 | 90
Pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na kúrenie pre kombinované kotly |  | KHG714112311 | 44.5 | 53.4
Trojcestný ventil Baxi (Ecofour) |  | KHG714096311 | 101 | 121.2
Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36) |  | JJJ008434260 | 7.9 | 9.48
Pohon 3 - cestného ventilu pre kotly Luna 3 Comfort |  | KHG714106610 | 30 | 36
Sonda TÚV pre kotly Luna 3 Comfort |  | KHG714061911 | 9.9 | 11.88
Expanzná nádoba TÚV (2 l) pre kotol Nuvola3 BS |  | KHG714034410 | 60 | 72
Expanzná nádoba TÚV (2 l) pre kotol Nuvola Duo-tec HT |  | KHG714079710 | 60.5 | 72.6
Q 2000 - Špeciálna zmes pre zmäkčenie vody v systéme (1 liter) |  | Q200001 | 21 | 25.2
Q 3000 - Čistič výmenníkov zo strany spalín - rozprašovač (0,5 litra) |  | Q3000005 | 12 | 14.4
Q 3000 - Čistič výmenníkov zo strany spalín (1 liter) |  | Q300001 | 13 | 15.6
Q 800 - Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň na neutrálnej báze pre vykurovacie a chladiace systémy |  | Q80001 | 32 | 38.4 | Nový kód
Q 700 - Biocídny prípravok pre nové podlahové vykurovacie systémy (1 liter) |  | Q70001 | 28 | 33.6
Q 100 - Inhibítor korózie s možnosťou merania kontroly koncentrácie (1 liter) |  | Q10001 | 29 | 34.8
Q 400 - Čistiaca zmes pre kaly a nečistoty pre dlhodobé čistenie (1 liter) |  | Q40001 | 29 | 34.8
ESSE 1/2" - Eletrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TÚV 1/2" |  | ESSE12G | 108 | 129.6
ESSE 3/4" - Eletrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TÚV 3/4" |  | ESSE34G | 147 | 176.4
ESSE 1" - Eletrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TÚV 1" |  | ESSE1G | 229 | 274.8
CF 28 mm - Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením svorným 28 mm |  | CF28MM | 150 | 180
CF 1" - Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 1" vr. ventilov |  | CF1G | 173 | 207.6
CF 5/4" - Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 5/4" vr. ventilov |  | CF54G | 206 | 247.2
Sentinel Eliminator 22 mm EX - 4-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, pripojovací ventil svorný |  | ELIM22MM | 150 | 180
Sentinel Eliminator 3/4" FR - 4-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, pripojovací ventil štandard |  | ELIM34 | 150 | 180
AVDK 1000 Comfort - Demineralizačná jednotka so vstavaným konduktomerom a možnosťou miešania demineralizovanej vody s vodou surovou- kapacita 1 000 l pri 15odH |  | AVDK1000C | 881 | 1057.2
Sentinel X100 – zmes inhibítorov pre vykurovacie systémy (1 liter) |  | X10001 | 36 | 43.2
Sentinel X100 Rapid dose 2015 (RD 400 ml) |  | X100RD | 36 | 43.2
Sentinel X200 – zmes pre redukciu hlučnosti kotlov a vykurovacích systémov |  | X20001 | 39 | 46.8
Sentinel X300 – prípravok pre čistenie nových vykurovacích systémov (1 liter) |  | X30001 | 39 | 46.8
Sentinel X400 – prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín |  | X40001 | 39 | 46.8
Sentinel X400 Rapid dose 2015 (RD 400 ml) |  | X400RD | 34 | 40.8
Sentinel X500 - Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy (5 litrov) |  | X50005 | 55 | 66
Sentinel X500 - Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy (20 litrov) |  | X50020 | 206 | 247.2
Sentinel X800 - čistiaca zmes na hrdzu (1 liter) |  | X80001 | 39 | 46.8
Prepojovacia sada zásobník/čerpadlo pre kotly Slim |  | KHW714087410 | 46 | 55.2
Pomocné blokovacie relé/relé zónovej regulácie |  | KHG008 | 49 | 58.8
Systémová sada |  | KFG714079610 | 839 | 1006.8
Sada pre tretiu zónu |  | KHG714085110 | 168 | 201.6
Skriňa pre systémové sady univerzálna |  | 7222568 | 150 | 180 | Nový produkt
Systémová sada pre radu Platinum+ (1 zóna s vysokou a 2 s nízkou teplotou);obsahuje: 2 zmiešavacie ventily a 2 čerpadlá pre NT, 2 elektr. dosky AVS, čerpadlo okruhu s VT, zberače/trubky, spätné klapky a 2 bezpečnostné termostaty |  | 7222368 | 1450 | 1740 | Nový produkt
Systémová sada pre rad Platinum+ (1 zóna s vysokou a 1 s nízkou teplotou) |  | 7222367 | 990 | 1188 | Nový produkt
Systémová sada - 3 zóny s VT |  | 7222366 | 890 | 1068 | Nový produkt
Systémová sada - 2 zóny s VT |  | 7222365 | 690 | 828 | Nový produkt
Univerzálna systémová sada - 1 zóna |  | 7104825 | 550 | 660
Expanzná nádoba TÚV pre Combi |  | KSL714086111 | 115.5 | 138.6
Prepojovacia sada kotol - zásobník |  | KHG714084810 | 72.9 | 87.48
Silikón v tube |  | KHA715000003 | 12.9 | 15.48
Termostatický zmiešavací ventil TÚV Solar kit |  | KHG714123111 | 131 | 157.2
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombi |  | 7106980 | 49 | 58.8
Univerzálna pripojovacia armatúra pre kombinované kotly (zámeny iných značiek) |  | KSL714087111 | 39 | 46.8
Grundfos UPS 25 - 70 |  | 59527214 | 159 | 190.8
Grundfos UPS 32 - 80 |  | 52588354 | 399 | 478.8
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW |  | 7213162 | 114 | 136.8
Príslušenstvo ku kotlom Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)
Hydraulická sada vrátane zabezpečovacích prvkov a hydraulickej výhybky pre modely 35-70 |  | 7111632 | 550 | 660 | Nový produkt
Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35-70 |  | 7105799 | 390 | 468 | Nový produkt
Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90-110 |  | 7105852 | 400 | 480 | Nový produkt
Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 35-70 |  | 7213435 | 420 | 504 | Nový produkt
Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 90-110 |  | 7214074 | 430 | 516 | Nový produkt
Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35-70 |  | 7213437 | 590 | 708 | Nový produkt
Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 90-110 |  | 7213738 | 650 | 780 | Nový produkt
Sada prepojenia plynového potrubia |  | 7105832 | 45.9 | 55.08
Sada prírub a tesnení |  | 7214087 | 115 | 138 | Nový produkt
Sada prírub a tesnení pre 2 kotly |  | 7213808 | 190 | 228 | Nový produkt
Sada hydraulického pripojenia HVDT G2” 8,5 m3/hod |  | 7218613 | 440 | 528 | Nový produkt
Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m3/hod |  | 7218614 | 520 | 624 | Nový produkt
Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m3/hod |  | 7218615 | 550 | 660 | Nový produkt
HVDT G2” 8,5 m3/hod - do 120 kW |  | LSD79000031 | 450 | 540 | Nový produkt
HVDT DN65 18 m3/hod - 120 až 220 kW |  | LSD79000032 | 950 | 1140 | Nový produkt
HVDT DN80 28 m3/hod - 270 až 330 kW |  | LSD79000033 | 1350 | 1620 | Nový produkt
Sada izolácie zberača pre samostatný kotol 35-70 |  | 7213835 | 15 | 18 | Nový produkt
Sada izolácie zberača pre samostatný kotol 90-110 |  | 7213802 | 20 | 24 | Nový produkt
Sada izolácie zberača pre 2 kotly 35-70 |  | 7213813 | 30 | 36 | Nový produkt
Sada izolácie zberača pre 2 kotly 90-110 |  | 7213791 | 50 | 60 | Nový produkt
Sada zabezpečovacieho zariadenia |  | KHW71409841 | 160 | 192 | Nový produkt
Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l |  | 7105838 | 79 | 94.8 | Nový produkt
ODVOD SPALÍN
SYSTÉM KOAX. ODVODU SPALÍN PRE ATMOSFÉRICKÉ KOTLY, PRIEMER 60/100 - DO VYPREDANIA ZÁSOB
Vystreďovací triangel |  | KHG003 | 0.9 | 1.08
Koaxiálne koleno 90° so sponou na výstup z kotla |  | KHG714101410 | 18.5 | 22.2
Prídavné koaxiálne koleno 90° |  | KHG714101510 | 15.6 | 18.72
Revízne koaxiálne koleno 90° so sponou na výstup z kotla |  | KHG714104110 | 63.8 | 76.56
Koaxiálne koleno 45° (na výstup z kotla Eco Comfort 280Fi,Luna,Luna Max,Luna Blue,Nuvola a ako prídavné koleno) |  | KHG714101610 | 15.6 | 18.72
Adaptér pre vertikálny koaxiálny odvod spalín |  | KHG714101910 | 19.3 | 23.16
Koaxiálna trubka s koncovkou (750 mm) násuvný systém |  | KHG714101810 | 28 | 33.6
Predĺženie koaxiálnych trubiek (500 mm) násuvný systém |  | KHG714103910 | 29.7 | 35.64
Predĺženie koaxiálnych trubiek (1000 mm) násuvný systém |  | KHG714101710 | 52 | 62.4
Predĺženie koaxiálnych trubiek (2000 mm) násuvný systém |  | KHG012 | 58.5 | 70.2
Revízna koaxiálna trubka priem 60/100 |  | KHG714104010 | 44.9 | 53.88
Kondenzačný T-kus pre koaxiálny odvod spalín |  | KHG004 | 36.6 | 43.92
Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol |  | KHG714119710 | 42.3 | 50.76
Ružica priem 100 mm - vnútorná |  | KHG714017710 | 8.9 | 10.68
Vertikálna komínová koncovka pre koaxiálny systém pre atmosférické kotly, vrátane spôn (1000 mm) |  | KHG714036410 | 107.9 | 129.48
Spona priem 100/60 |  | KHG714023411 | 13 | 15.6
Škridla pre šikmé strechy |  | KHG021 | 34.9 | 41.88
Škridla pre vodorovné strechy |  | KHG017 | 13.9 | 16.68
Koaxiálna komínová hlavica |  | KHG001 | 29 | 34.8
SYSTÉM KOAX. ODVODU SPALÍN PRE ATMOSFÉRICKÉ KOTLY, PRIEMER 80/125 - DO VYPREDANIA ZÁSOB
Adaptér priem 60/100 na 80/125 s odvodom kondenzátu |  | KHG024 | 53.9 | 64.68
Predĺženie koax. trubiek (500 mm) |  | KHG016 | 26 | 31.2
Predĺženie koax. trubiek (1000 mm) |  | KHG020 | 35.6 | 42.72
Koaxiálne koleno 90° |  | KHG018 | 28.7 | 34.44
Koaxiálne koleno 45° |  | KHG019 | 28.7 | 34.44
Vertikálna komínová koncovka |  | KHG023 | 93.9 | 112.68
Škridla pre šikmé strechy |  | KHG021 | 34.9 | 41.88
Škridla pre vodorovné strechy |  | KHG017 | 13.9 | 16.68
Priechodka vnútorná-vonkajšia |  | KHG015 | 5.9 | 7.08
Revízne koleno 90° priem 80/125 |  | KHG022 | 74.6 | 89.52
Revízny koaxiálny T-kus |  | KHG013 | 56.6 | 67.92
Revízna koaxiálna trubka |  | KHG014 | 49 | 58.8
SYSTÉM DELENÉHO ODVOD SPALÍN PRE ATMOSFÉRICKÉ KOTLY, PRIEMER 80 - DO VYPREDANIA ZÁSOB
Sada pre delený odvod spalín pre klasické kotly |  | KHG714061510 | 47.4 | 56.88
Trubka priemer 80 mm, lakovaná (500 mm) |  | KHG714018210 | 11.5 | 13.8
Trubka priemer 80 mm, lakovaná (1000 mm) |  | KHG714018310 | 16.5 | 19.8
Trubka priemer 80 mm, lakovaná (2000 mm) |  | KHG005 | 35 | 42
Trubka s izoláciou priemer 80 mm, lakovaná (500 mm) |  | KHG714105310 | 54 | 64.8
Trubka s izoláciou priemer 80 mm, lakovaná (1000 mm) |  | KHG714105410 | 74.5 | 89.4
Koleno 45°, priemer 80 mm |  | KHG714018110 | 11 | 13.2
Koleno 90°, priemer 80 mm |  | KHG714018010 | 10.5 | 12.6
Koleno 45°, priemer 80 mm s izoláciou |  | KHG714105210 | 64.3 | 77.16
Koleno 90°, priemer 80 mm s izoláciou |  | KHG714105110 | 64.3 | 77.16
Adaptér pre izolované trubky |  | KHG714030510 | 27 | 32.4
Redukcia priem 60/80 mm |  | KHG009 | 13 | 15.6
Kus pre odvod kondenzátu |  | KHG010 | 30.2 | 36.24
Koleno 90°, priem 80 mm s revíznym otvorom |  | KHG011 | 16.6 | 19.92
Revízna trubka 250 mm |  | KHG025 | 25 | 30
Kondenzačný T-kus pre delený odvod spalín |  | KHG714054710 | 33.9 | 40.68
Krycia manžeta na fasádu pre prisávanie/odvod spalín |  | KHG714050411 | 69.9 | 83.88
Krycia manžeta na fasádu pre odvod spalín |  | KHG714050311 | 68 | 81.6
Oporná svorka trubky priemer 80 mm (balenie po 5 ks) |  | KHG714037310 | 7.2 | 8.64
Ružica priemer 80 mm, vnútorná |  | KHG714018510 | 7.2 | 8.64
Ružica priemer 80 mm, vonkajšia |  | KHG714018410 | 6.1 | 7.32
Škridla pre vodorovné strechy |  | KHG714036710 | 42.3 | 50.76
Horizontálna komínová koncovka deleného odvodu spalín |  | KHG714010610 | 145 | 174
Koncovka deleného odvodu spalín priemer 80 mm |  | KHG714010410 | 13.5 | 16.2
Komínová hlavica deleného odvodu spalín |  | KHG002 | 34 | 40.8
Nerezová hadica vrátane redukcie flex - trubka, dĺžka 10 m |  | KHA714080010 | 279 | 334.8
Nerezová hadica vrátane redukcie flex - trubka, dĺžka 15 m |  | KHA714080015 | 429 | 514.8
Nerezová hadica vrátane redukcie flex - trubka, dĺžka 20 m |  | KHA714080020 | 539 | 646.8
SYSTÉM KOAXIÁLNEHO ODVODU SPALÍN PRE KONDENZ. KOTLY DO 33 kW, PRIEMER 60/100 - PLAST/PLAST
Koaxiálna trubka ø 60/100 mm s koncovkou pre kondenzačné kotly, dĺžka 1050 mm, bez manžiet |  | KHA715061150 | 30 | 36
Koaxiálna trubka ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly, dĺžka 250 mm |  | KHA715061025 | 17 | 20.4
Koaxiálna trubka ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly, dĺžka 500 mm |  | KHA715061050 | 20 | 24
Koaxiálna trubka ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly, dĺžka 1000 mm |  | KHA715061100 | 30 | 36
Špeciálny výstup. kus Ø 60/100, pre kotly Prime (štandardne súčasťou balenia) |  | 7220860 | 19 | 22.8 | Nový produkt
Špeciálne koax. koleno 90° na výstup kotla Prime |  | 7220862 | 16 | 19.2 | Nový produkt
Koaxiálne koleno 90° pre kondenzačné kotly |  | KHA715061090 | 22 | 26.4
Koaxiálne koleno 45° pre kondenzačné kotly |  | KHA715061045 | 20 | 24
Revízny T-kus s kontrolným viečkom, ø 60/100 mm (so zmenou smeru) |  | KHA7150601004 | 40 | 48
Revízny T-kus pre montáž do potrubia ø 60/100 mm alebo na výstup z kotla |  | KHA7150601005 | 49 | 58.8
Pätné koleno 87° ø 60/100 mm s kotvením |  | KHA715060101 | 50 | 60
Revízne koleno 90° ø 60/100 mm s meracím otvorom, len pre výstup z kotla |  | KHA7150601006 | 90 | 108
Ružica ø 100 mm – vnútorná (biela plastová) |  | KHA715061001 | 4 | 4.8
Ružica ø 100 mm – vonkajšia (čierna plastová) |  | KHA715061002 | 4 | 4.8
Priechodka strechou - šikmá |  | KHA715000021 | 40 | 48
Škridla pre vodorovné strechy |  | KHA715000017 | 29 | 34.8
Vertikálna komínová koncovka, ø 60/100, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechou) |  | KHA601008125 | 75 | 90
Vertikálna komínová koncovka ø 60/100, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechou) |  | KHA6010081251 | 110 | 132 | Nový produkt
Paket fasádneho odvodu spalín (revízny) 60/100 mm |  | KHA715500001 | 72 | 86.4
Paket komínový (revízny) 60/100-80 mm |  | KHA715500004 | 111 | 133.2
Paket komínový (revízny) FLEX 60/100-80 mm |  | KHA715500005 | 131 | 157.2
SYSTÉM KOAXIÁLNEHO ODVODU SPALÍN PRE KONDENZAČNÉ KOTLY DO 33 kW, PRIEMER 60/100 - PLAST/HLINÍK
Koax. trubka s koncovkou pre kondenzačné kotly (750 mm) |  | KHG714059610 | 44 | 52.8
Koax. trubka pre kondenzačné kotly (1000 mm) |  | KHG714059510 | 36.7 | 44.04
Koax. trubka pre kondenzačné kotly (500 mm) |  | KHG714119810 | 25.5 | 30.6
Koax. koleno 90° pre kondenzačné kotly |  | KHG714059710 | 25.5 | 30.6
Koax. koleno 45° pre kondenzačné kotly |  | KHG714059810 | 30.5 | 36.6
Revízny t-kus s kontrolným viečkom, priem 60/100 mm |  | KHA7150601001 | 87.7 | 105.24
Revízny t-kus pre priamu montáž, priem 60/100 mm |  | KHA7150601002 | 79 | 94.8
Revízne koleno 90° priem 60/100 mm |  | KHA7150601003 | 90 | 108
Ružica priem 100 - vnútorná (kovová kalovaná biela) |  | KHG714017710 | 8.9 | 10.68
Škridla pre vodorovné strechy |  | KHG017 | 13.9 | 16.68
Škridla pre šikmé strechy |  | KHG021 | 34.9 | 41.88
Vertikálna komínová koncovka, ø 60/100, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechou) |  | KHA601008125 | 75 | 90
Vertikálna komínová koncovka ø 60/100, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechou) |  | KHA6010081251 | 110 | 132 | Nový produkt
SYSTÉM KOAXIÁLNEHO ODVODU SPALÍN PRE KONDENZ. KOTLY DO 33 kW, PRIEMER 80/125 - PLAST/PLAST
Predĺženie koaxiálnych trubiek ø 80/125 mm, dĺžka 250 mm |  | KHA715080250 | 22 | 26.4
Predĺženie koaxiálnych trubiek ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm |  | KHA715080500 | 25 | 30
Predĺženie koaxiálnych trubiek ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm |  | KHA715081100 | 32 | 38.4
Revízny kus priamy 80/125 mm (pre kotly Prime) |  | 7224051 | 49 | 58.8 | Nový produkt
Revízny T-kus s kontrolným viečkom pr. 80/125 mm, so zmenou smeru |  | 7224052 | 49 | 58.8 | Nový produkt + názov
Koaxiálne koleno 90° ø 80/125 mm |  | KHA715081290 | 32 | 38.4
Koaxiálne koleno 45° ø 80/125 mm |  | KHA715081245 | 25 | 30
Revízny T-kus s kontrolným viečkom, ø 80/125 mm (so zmenou smeru) |  | KHA7150801254 | 45 | 54
Revízny T-kus pre montáž do potrubia ø 80/125 mm |  | KHA7150801255 | 55 | 66
Pätné koleno 87° ø 80/125 mm s kotvením |  | KHA715080251 | 70 | 84
Revízne koleno 90° ø 80/125 mm s meracím otvorom |  | KHA7150801256 | 95 | 114
Koaxiálna trubka ø 80/125 mm s koncovkou, dĺžka 1050 mm, bez manžiet |  | KHA715081250 | 45 | 54
Ružica ø 125 mm – vnútorná (biela) |  | KHA715081251 | 7 | 8.4
Ružica ø 125 mm – vonkajšia (čierna) |  | KHA715081252 | 7 | 8.4
Priechodka strechou - šikmá |  | KHA715000021 | 40 | 48
Škridla pre vodorovné strechy |  | KHA715000017 | 29 | 34.8
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín ø 60/100 – 80/125 mm |  | KHA715081259 | 30 | 36
Vertikálna komínová koncovka, ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechou) |  | KHA715080080 | 75 | 90
Vertikálna komínová koncovka ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechou) |  | KHA715080081 | 115 | 138 | Nový produkt
Paket komínový (revízny) 80/125-80 mm |  | KHA715500002 | 140 | 168
Paket komínový (revízny) FLEX 80/125-80 mm |  | KHA715500003 | 167 | 200.4
SYSTÉM KOAXIÁLNEHO ODVODU SPALÍN PRE KONDENZAČNÉ KOTLY DO 33 kW, PRIEMER 80/125 PLAST/HLINÍK
Predĺženie koaxiálnych trubiek priemer 80/125 (1000 mm) |  | KHG714088510 | 68 | 81.6
Predĺženie koaxiálnych trubiek priemer 80/125 (500 mm) |  | KHG714088610 | 44 | 52.8
Koaxiálne koleno 90° priemer 80/125 |  | KHG714088710 | 34 | 40.8
Koaxiálne koleno 45° priemer 80/125 |  | KHG714088810 | 30.3 | 36.36
Koaxiálna trubka s koncovkou priemer 80/125 |  | KHG714088910 | 76 | 91.2
Revízny t-kus s kontrolným viečkom, priem 80/125 mm (so zmenou smeru) |  | KHA7150801251 | 89 | 106.8
Revízny t-kus pre priamu montáž, priem 80/125 mm |  | KHA7150801252 | 79 | 94.8
Revízne koleno 90° priem. 80/125 mm |  | KHA7150801253 | 119 | 142.8
Škridla pre vodorovné strechy |  | KHG017 | 13.9 | 16.68
Priechodka strechou – šikmá |  | KHG021 | 34.9 | 41.88
Vertikálna komínová koncovka, ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechou) |  | KHA715080080 | 75 | 90
Vertikálna komínová koncovka ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechou) |  | KHA715080081 | 115 | 90 | Nový produkt
Redukcia koax. odvodu spalín priem 60/100 - 80/125 mm |  | KHG714093910 | 21.5 | 25.8
SYSTÉM DELENÉHO ODVODU SPALÍN PRE KONDENZAČNÉ KOTLY DO 33 kW, PRIEMER 60
Trubka priemer 60 mm (500 mm) |  | KHG714075210 | 15.3 | 18.36
Trubka priemer 60 mm (1000 mm) |  | KHG714075310 | 21 | 25.2
Trubka priemer 60 mm (2000 mm) |  | KHA715060200 | 18 | 21.6
Koleno 90°, priemer 60 mm |  | KHG714075410 | 16.5 | 19.8
Koleno 45°, priemer 60 mm |  | KHG714075510 | 17.3 | 20.76
Revízny T-kus s kontrolným viečkom priemer 60 mm |  | KHA715060003 | 18 | 21.6
Redukcia priem 60/80 |  | KHA715060080 | 19 | 22.8
SYSTÉM DELENÉHO ODVODU SPALÍN PRE KONDENZAČNÉ KOTLY, PRIEMER 80
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Prime) |  | 7220861 | 17 | 20.4 | Nový produkt
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW (okrem Duo-tec Compact+) |  | KHG714059112 | 20 | 24
Vertikálna komínová koncovka, ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechou) |  | KHA715080080 | 75 | 90
Vertikálna komínová koncovka ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechou) |  | KHA715080081 | 115 | 138 | Nový produkt
Sada pre delený odvod spalín otočná (pro kotle Duo-tec Compact+ a všechny modely do 33 kW) |  | 7102689 | 43.9 | 52.68
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly Luna Duo-tec MP+ 1.35 - 1.70 |  | KHG714089010 | 33.7 | 40.44
Trubka priem 80 mm (500 mm) pre kondenzačné kotly |  | KHA715080050 | 8.3 | 9.96
Trubka priem 80 mm (1000 mm) pre kondenzačné kotly |  | KHA715080100 | 11 | 13.2
Trubka priem 80 mm (2000 mm) pre kondenzačné kotly |  | KHA715080200 | 17 | 20.4
Koleno priem 80 mm/45° pre kondenzačné kotly |  | KHA715080045 | 7 | 8.4
Koleno priem 80 mm/90° pre kondenzačné kotly |  | KHA715080090 | 7.2 | 8.64
Trubka ø 80 mm, dĺžka 500 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné |  | KHA715080050/UV | 10 | 12 | Nový produkt
Trubka ø 80 mm, dĺžka 1000 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné |  | KHA715080100/UV | 15 | 18 | Nový produkt
Trubka ø 80 mm, dĺžka 2000 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné |  | KHA715080200/UV | 25 | 30 | Nový produkt
Koleno 45°, ø 80 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné |  | KHA715080045/UV | 10 | 12 | Nový produkt
Koleno 90°, ø 80 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné |  | KHA715080090/UV | 10 | 12 | Nový produkt
Koleno 87° pre vložkovanie |  | KHA715800090 | 43 | 51.6
Krycia manžeta na fasádu pre odsávanie/odvod spalín |  | KHG714050411 | 69.9 | 83.88
Pätné koleno s ukotvením priem 80 mm |  | KHA715080001 | 37 | 44.4
Revízny T-kus s kontrolným viečkom (so zmenou smeru) |  | KHA715080003 | 25 | 30
Revízny rovný kus s kontrolným viečkom priem 80 mm |  | KHA715080016 | 25 | 30
Redukcia excentrická priem 60/80 mm |  | KHA715062080 | 30 | 36
Komínová ukončovacia hlavica (plast) pre pevné potrubie pr. 80 mm |  | KHA715080002 | 45 | 54
Škridla pre vodorovné strechy |  | KHG017 | 13.9 | 16.68
Vystreďovací kus (plastový), balenie po 6 ks |  | KHA715080004 | 13.5 | 16.2
Vystreďovací kus nerez |  | KHA715080007 | 25 | 30
Krycia manžeta na fasádu pre odvod spalín |  | KHG714050311 | 68 | 81.6
Oporná svorka trubky priemer 80 mm (balenie po 5 ks) |  | KHG714037310 | 7.2 | 8.64
Ružica priem 80 mm - vnútorná |  | KHG714018510 | 7.2 | 8.64
Ružica priem 80 mm - vonkajšia |  | KHG714018410 | 6.1 | 7.32
Ukončovacia trubka pre vodorovné strechy (čierna – 0,5 m) |  | KHA715080017 | 11 | 13.2
Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy |  | KHA715080018 | 26 | 31.2
Koncovka deleného odvodu spalín priem 80 |  | KHG714010410 | 13.5 | 16.2
Redukcia priem 80/ priem 110 |  | KHA715080110 | 26.4 | 31.68
Redukcia priem 100/80 |  | KHA715081110 | 19.5 | 23.4
Flexibilné potrubie vnútorné priem 80, balenie po 30 metroch (cena za balenie 390,- € bez dph), uvedená cena je za 1 m |  | KHA715580010 | 13 | 15.6
Flexibilné potrubie vnútorné priem 80, balenie po 15 m (cena za balenie 210,-€ bez DPH), uvedená cena je za 1 m |  | KHA715080010 | 14 | 16.8
Spojka flexibilného potrubia priem 80 |  | KHA715080011 | 36 | 43.2
Koleno 90° flex - pevné priem 80 |  | KHA715080012 | 38 | 45.6
Adaptér trubka - flex priem 80 |  | KHA715080013 | 28 | 33.6
Adaptér flex - hrdlo priem 80 |  | KHA715080014 | 33.5 | 40.2
Strešná priechodka (plast) pre flexibilné potrubie priem 80 (ukončenie komína) |  | KHA715080015 | 73 | 87.6
Ukončovacia trubka flex pre rovné strechy - čierna 0,5 m |  | KHA715800050 | 36 | 43.2
Náhradný tesniaci krúžok priem 80 mm |  | KHA715080005 | 2.7 | 3.24
Koaxiálny odvod spalín pre kondenzačné kotly priemer 110/160
Predĺženie koaxiálnych trubiek 110/160 mm, dĺžka 500 mm |  | KHA714133710 | 44 | 52.8
Predĺženie koaxiálnych trubiek 110/160 mm, dĺžka 1 000 mm |  | KHA714133810 | 59 | 70.8
Koaxiálne koleno 90°, 110/160 mm |  | KHA714100010 | 59 | 70.8
Koaxiálne koleno 45°, 110/160 mm |  | KHA714099910 | 47 | 56.4
Horizontálna komínová koncovka 110/160 mm, dĺžka 400 mm |  | KHA714133310 | 137 | 164.4
Vertikálna komínová koncovka 110/160 mm pre kondenzačné kotly 1,1m |  | KHA714133410 | 108 | 129.6
Redukcia koax. odvodu spalín priem 80/125 - 110/160 mm |  | KHA715081260 | 70 | 84
Škridla pre vodorovné strechy |  | KHG714104810 | 54 | 64.8
Škridla pre šikmé strechy |  | KHG714104910 | 61 | 73.2
Revízny T-kus s kontrolným viečkom (so zmenou smeru) |  | KHA7151101601 | 129 | 154.8
Revízny T-kus pre montáž do potrubia |  | KHA7151101602 | 119 | 142.8
ODVOD SPALÍN PLASTOVÝ PRE KONDENZAČNÉ KOTLY PRIEMER 110
Sada pre delený odvod spalín pre kotly Luna Duo-tec MP 1.90 - 1.110 |  | 7106314 | 141 | 169.2
Kotlová redukcia priem 100/ priem 110 pre kotly Power HT |  | KHA715100110 | 27 | 32.4
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 500 mm |  | KHA715110050 | 13.5 | 16.2
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 1000 mm |  | KHA715110100 | 15.5 | 18.6
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 2 000 mm |  | KHA715110200 | 26 | 31.2
Koleno 45° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom |  | KHA715110045 | 12 | 14.4
Koleno 87° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom |  | KHA715110090 | 12 | 14.4
Pätné koleno s ukotvením priem 110 |  | KHA715110001 | 42 | 50.4
Revízny T-kus s kontrolným viečkom priem 110 (so zmenou smeru) |  | KHA715110003 | 33 | 39.6
Komínová ukončovacia hlavica (plast) pre pevné potrubie pr. 110 mm |  | KHA715110002 | 65 | 78
Flexibilné potrubie vnútorné priem 110 (balenie po 30 m), uvedená cena za meter |  | KHA715110010 | 22 | 26.4
Revízny rovný kus s kontrolným viečkom |  | KHA715110006 | 33 | 39.6
Spojka flexibilného potrubia priem 110 mm |  | KHA715110011 | 44 | 52.8
Adaptér trubka - flex priem 110 |  | KHA715110013 | 34 | 40.8
Adaptér flex - trubka priem 110 |  | KHA715110014 | 43 | 51.6
Ukončovacia trubka pre rovné strechy |  | KHA715110017 | 17.5 | 21
Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy |  | KHA715110018 | 35 | 42
Odtok s hrdlom |  | KHA715110019 | 24 | 28.8
Sifón Long John (pre pretlak) |  | KHA715000004 | 31 | 37.2
Vystreďovací kus (plastový), balenie po 6 ks |  | KHA715080004 | 13.5 | 16.2
Vystreďovací kus nerez |  | KHA715110007 | 23 | 27.6
Ukončovacia trubka flex pre rovné strechy - čierna 0,5 m |  | KHA715110015 | 47 | 56.4
Redukcia priem 80/ priem 110 |  | KHA715080110 | 26.4 | 31.68
Redukcia excentrická priem 80/110 mm |  | KHA715082110 | 31 | 37.2
Ochranný košíček satia priem. 80-110 mm |  | KHA715000006 | 4 | 4.8
Náhradný tesniaci krúžok priem 110 mm |  | KHA715110005 | 3.5 | 4.2
ODVOD SPALÍN PLASTOVÝ PRE KONDENZAČNÉ KOTLY PRIEMER 125
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 500 mm |  | KHA715125050 | 21.5 | 25.8
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 1000 mm |  | KHA715125100 | 29 | 34.8
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 2000 mm |  | KHA715125200 | 52 | 62.4
Koleno 45° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom |  | KHA715125045 | 23.5 | 28.2
Koleno 87° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom |  | KHA715125090 | 26 | 31.2
Pätné koleno s ukotvením |  | KHA715125001 | 70 | 84
Revízny t-kus s kontrolným viečkom priem. 125 mm (so zmenou smeru) |  | KHA715125003 | 63 | 75.6
Redukcia priemer 110/priemer 125 |  | KHA715110125 | 37 | 44.4
Redukcia excentrická priem 110/125 mm |  | KHA715112125 | 73 | 87.6
Flexibilné potrubie vnútorné priem 125 |  | KHA715125010 | 33 | 39.6
Revízny rovný kus s kontrolným viečkom |  | KHA715125006 | 69 | 82.8
Spojka flexibilného potrubia priem 125 mm |  | KHA715125011 | 104 | 124.8
Adaptér trubka - flex priem 125 |  | KHA715125013 | 48 | 57.6
Adaptér flex - trubka priem 125 |  | KHA715125014 | 68 | 81.6
Ukončovací trubka pro rovné střechy |  | KHA715125017 | 32 | 38.4
Komínová ukončovacia hlavica (plast) pre pevné potrubie 125 mm |  | KHA715125002 | 88 | 105.6
Ukončovacia trubka flex pre rovné strechy - čierna 0,5 m |  | KHA715125019 | 60 | 72
Odtok s hrdlom |  | KHA715125015 | 43 | 51.6
Sifón Long John |  | KHA715000004 | 31 | 37.2
Vystreďovací kus (plastový), balenie po 6 ks |  | KHA715080004 | 13.5 | 16.2
Vystreďovací kus nerez |  | KHA715125007 | 23 | 27.6
ODVOD SPALÍN PLASTOVÉ PRE KONDENZAČNÉ KOTLY PRIEMER 160
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 500 mm |  | KHA715160050 | 29 | 34.8
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 1000 mm |  | KHA715160100 | 44 | 52.8
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 2000 mm |  | KHA715160200 | 69 | 82.8
Koleno 45° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom |  | KHA715160045 | 33.5 | 40.2
Koleno 87° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom |  | KHA715160090 | 31.5 | 37.8
Pätné koleno s ukotvením |  | KHA715160001 | 110 | 132
Redukcia priemer 125/priemer 160 |  | KHA715125160 | 47.3 | 56.76
Redukcia excentrická priem 125/160 mm |  | KHA715122160 | 88 | 105.6
Revízny T-kus s kontrolným viečkom, Ø 160 mm (so zmenou smeru) |  | KHA715160003 | 90 | 108
Flexibilné potrubie vnútorné priem 160 |  | KHA715160010 | 41 | 49.2
Revízny rovný kus s kontrolným viečkom |  | KHA715160006 | 96 | 115.2
Spojka flexibilného potrubia priem 160 mm |  | KHA715160011 | 113 | 135.6
Adaptér trubka - flex priem 160 |  | KHA715160013 | 64 | 76.8
Adaptér flex - trubka priem 160 |  | KHA715160014 | 104 | 124.8
Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna - 0,5 m) |  | KHA715160017 | 39 | 46.8
Komínová ukončovacia hlavica (plast) pre pevné potrubie pr. 160 mm |  | KHA715160002 | 137 | 164.4
Ukončovacia trubka flex pre rovné strechy - čierna 0,3 m |  | KHA715160019 | 98 | 117.6
Odtok s hrdlom |  | KHA715160015 | 56 | 67.2
Sifón Long John |  | KHA715000004 | 31 | 37.2
Vystreďovací kus (plastový), balenie po 6 ks |  | KHA715080004 | 13.5 | 16.2
Vystreďovací kus nerez |  | KHA715160007 | 26 | 31.2
ODVOD SPALÍN PLASTOVÝ PRE KONDENZAČNÉ KOTLY PRIEMER 200
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 500 mm |  | KHA715200050 | 70 | 84
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 1000 mm |  | KHA715200100 | 97 | 116.4
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 2000 mm |  | KHA715200200 | 139 | 166.8
Koleno 87° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom |  | KHA715200090 | 110 | 132
Koleno 45° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom |  | KHA715200045 | 90 | 108
Pätné koleno s ukotvením |  | KHA715200001 | 225 | 270
Revízny T-kus s kontrolným viečkom |  | KHA715200003 | 190 | 228
Revízny rovný kus |  | KHA715200006 | 170 | 204
Redukcia priem 160/200 mm |  | KHA715160201 | 55 | 66
Redukcia excentrická priem 160/200 mm |  | KHA715162200 | 135 | 162
Komínová ukončovacia hlavica (plast) pre pevné potrubie pr. 200 mm |  | KHA715200002 | 69 | 82.8
Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna - 0,5 m) |  | KHA715200017 | 90 | 108
Odtok s hrdlom |  | KHA715200007 | 83 | 99.6
Sifón Long John |  | KHA715000004 | 31 | 37.2
ODVOD SPALÍN PLASTOVÝ PRE KONDENZAČNÉ KOTLY PRIEMER 250
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 500 mm |  | KHA715250050 | 125 | 150
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 1000 mm |  | KHA715250100 | 155 | 186
Trubka s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom, dĺžka 2000 mm |  | KHA715250200 | 230 | 276
Koleno 90° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom |  | KHA715250090 | 215 | 258
Koleno 45° s násuvným koncom a silikónovým tesniacim krúžkom |  | KHA715250045 | 154 | 184.8
Revízny T-kus so zmenou smeru a meracím otvorom |  | KHA715250003 | 260 | 312
Revízny T-kus rovný s kontrolným viečkom |  | KHA715250006 | 210 | 252
Kotlová redukcia 250/200 |  | KHA715250007 | 125 | 150
Redukcia excentrická priem 200/250 mm |  | KHA715202250 | 183 | 219.6
Ukončovacia trubka pre rovné strechy - čierna 0,5 m |  | KHA715250500 | 163 | 195.6
NEUTRALIZÁCIA KONDENZÁTU
Neutralizačný box pre kondenzačné kotly do 200 kW (vrátane náplne) |  | KHA715000001 | 260 | 312
Náhradná náplň neutralizačného boxu |  | KHA715000002 | 53 | 63.6
ODVOD SPALÍN PRE KASKÁDY Z KONDENZAČNÝCH KOTLOV
Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde (Luna Duo-tec MP+ 1.35 - 1.60 a Power HT+ 1.50), priem 80/125 mm |  | KHA2LP080125 | 490 | 588
Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde (Luna Duo-tec MP+ 1.70, a Power HT+ 1.70), priem. 80/160 mm |  | KHA2LP080160 | 639 | 766.8
Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde (Luna Duo-tec MP+ 1.90 a 1.110,), priem. 110/160 mm |  | KHA2L0110160 | 899 | 1078.8
Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde (Power HT+ 1.90, 1.110), priem. 110/160 mm |  | KHA2P0110160 | 999 | 1198.8
Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde (Luna Duo-tec MP+ 1.35, 1.50 a Power HT+ 1.50),priem 80/125 mm |  | KHA3LP080125 | 669 | 802.8
Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde (Luna Duo-tec MP+ 1.60 a 1.70, Power HT+ 1.70), priem 80/160 mm |  | KHA3LP080160 | 829 | 994.8
Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde (Luna Duo-tec MP+ 1.90), priem 110/160 mm |  | KHA3L0110160 | 1289 | 1546.8
Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde (Luna Duo-tec MP+ 1.110), priem. 110/200 mm |  | KHA3L0110200 | 1519 | 1822.8
Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde (Power HT+ 1.90), priem. 110/160 mm |  | KHA3P0110160 | 1409 | 1690.8
Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde (Power HT+ 1.110), priem 110/200 |  | KHA3P0110200 | 1629 | 1954.8
Klapka pre kaskádu 2 a viac kotlov priem. 110/110 mm (Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.110 a Power HT+ 1.90 – 1.110) |  | KHA714110110 | 197 | 236.4
Odbočka pre pripojenie kotla so spätnou klapkou priem 110/80 |  | KHA715110080 | 149 | 178.8
Odbočka pre pripojenie kotla so spätnou klapkou priem 125/80 |  | KHA715125080 | 169 | 202.8
Odbočka pre pripojenie kotla so spätnou klapkou priem 160/80 |  | KHA715160080 | 180 | 216
Odbočka pre pripojenie kotla so spätnou klapkou priem 200/80 |  | KHA715200080 | 240 | 288
Spätná klapka vrátane sifónu a zátky, ø 80 mm (pre všetky modely kond. kotlov okrem PRIME) |  | KHA715080022 | 125.9 | 151.08
Odbočka (spätná klapka nie je súčasťou) Ø 200/110 mm |  | KHA715200110 | 162.9 | 195.48
Odbočka (spätná klapka nie je súčasťou) Ø 250/110 mm |  | KHA715250110 | 252.9 | 303.48
Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm
Trubka s hrdlom, 0,25 m |  | KHA801250001 | 29 | 34.8
Trubka s hrdlom, 0,5 m |  | KHA801250002 | 42.9 | 51.48
Trubka s hrdlom, 1 m |  | KHA801250003 | 71.9 | 86.28
Koleno 45° |  | KHA801250004 | 54.5 | 65.4
Koleno 30° |  | KHA801250005 | 53.9 | 64.68
Stenová priechodka 0,5 m |  | KHA801250006 | 82.9 | 99.48
Vyústenie s prisávaním |  | KHA801250007 | 60.9 | 73.08
Pätkové koleno 87° s konzolou |  | KHA801250008 | 202.9 | 243.48
Predĺženie stenovej konzoly l (50-150 mm) |  | KHA801250009 | 111.9 | 134.28
Predĺženie stenovej konzoly lI (130-250 mm) |  | KHA801250010 | 79 | 94.8
Predĺženie stenovej konzoly III (220 - 330 mm) |  | KHA801250011 | 114.9 | 137.88
Revízny T-kus |  | KHA801250012 | 109 | 130.8
Stenová objímka zosilnená |  | KHA801250013 | 69 | 82.8
Predĺženie stenovej objímky |  | KHA801250014 | 79 | 94.8
Strešný nástavec s protidažďovou manžetou (0,4 m nad strechu) |  | KHA801250015 | 129 | 154.8
Hrdlo ku skráteniu potrubia |  | KHA801250016 | 19.9 | 23.88
Sponka pre spevnenie spoja |  | KHA801250017 | 29 | 34.8
Krycia doska jednodielna |  | KHA801250018 | 37.9 | 45.48
Krycia doska dvojdielna |  | KHA801250019 | 27.9 | 33.48
SOLÁRNY SYSTÉM
Zostavy s kotlom | strecha | Kód
Duo-tec Compact+ 1.24, SB20+V, šikmá | šikmá | LS615324/VS+ | 3130 | 3756
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS/SB25+V | šikmá | LS615125/VS+ | 3549 | 4258.8
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS/SB25+H | šikmá | LS615125/HS+ | 3799 | 4558.8
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS/SVB26 | šikmá | LS615225/S+ | 4590 | 5508 | do vypredania zásob
Zostavy bez kotla | strecha | Kód
300DCS/SB25+V | šikmá | LS615129/VS+ | 2559 | 3070.8
300DCS/SB20+V | šikmá | LS615329/VS+ | 2390 | 2868
Kolektory
LSC61525430 | Solárny kolektor SB 25+V |  | 559 | 670.8
LSC61525330 | Solárny kolektor SB 25+H |  | 569 | 682.8
LSC61520430 | Solárny kolektor SB 20+V |  | 459 | 550.8
LSC61520330 | Solárny kolektor SB 20+H |  | 469 | 562.8
LSC615270100 | Solárny kolektor SVB26 |  | 999 | 1198.8 | do vypredania zásob
Hydraulika
7212782 | Hydraulické pripojenie pre 1 kolektor |  | 49 | 58.8
7212788 | Hydraulické pripojenie pre 2 kolektory |  | 99 | 118.8
720239901 | Prídavná pripojovacia hydraulická sada |  | 53 | 63.6
7212791 | Výstupný kríž s odvzdušnením a vstupom pre čidlo kolektora |  | 23 | 27.6
720415901 | Sada automatického odvzdušnenia pre výstupný kríž |  | 40 | 48
7212792 | Záslepka s ručným odvzdušnením |  | 20 | 24
720409701 | Násuvná záslepka kolektora |  | 16 | 19.2
720409501 | Výstupné koleno s jímkou pre čidlo |  | 14 | 16.8
720409201 | Vstupné koleno |  | 12 | 14.4
720425101 | Aretačná spona |  | 6.5 | 7.8
Príslušenstvo rovná strecha "+"
7217027 | Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor SB 25+V |  | 140 | 168 | Nový kód + cena
7218884 | Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory SB 25+V |  | 250 | 300 | Nový kód + cena
7217032 | Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory SB 25+V v sérii |  | 129 | 154.8 | Nový kód + cena
LSC615063 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory SB 25+V |  | 364 | 436.8
LSC615064 | Upevňovacia sada pre 4 kolektory SB 25+V |  | 464 | 556.8
LSC615065 | Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SB 25+V |  | 564 | 676.8
LSC615066 | Upevňovacia sada pre 6 kolektorov SB 25+V |  | 682 | 818.4
7217033 | Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor SB 25+ H |  | 140 | 168 | Nový kód + cena
7217034 | Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory SB 25+ H |  | 110 | 132 | Nový kód + cena
7217033+7217034 | Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory SB 25+H v sérii |  | 250 | 300 | Nový kód + cena
LSC615073 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory SB 25+H |  | 330 | 396
LSC615074 | Upevňovacia sada pre 4 kolektory SB 25+H |  | 425 | 510
LSC615075 | Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SB 25+H |  | 528 | 633.6
LSC615076 | Upevňovacia sada pre 6 kolektorov SB 25+H |  | 630 | 756
7212807 | Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor SB 20+V |  | 160 | 192
7212811 | Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory SB 20+V |  | 244 | 292.8
LSC615083 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory SB20+V |  | 331 | 397.2
LSC615084 | Upevňovacia sada pre 4 kolektory SB20+V |  | 431 | 517.2
LSC615085 | Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SB20+V |  | 524 | 628.8
LSC615086 | Upevňovacia sada pre 6 kolektorov SB20+V |  | 619 | 742.8
7212816 | Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory SB 20+V v sérii |  | 124 | 148.8
7212808 | Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor SB 20+ H |  | 134 | 160.8
7212812 | Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory SB 20+ H |  | 211 | 253.2
LSC615093 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory SB20+H |  | 311 | 373.2
LSC615094 | Upevňovacia sada pre 4 kolektory SB20+H |  | 390 | 468
LSC615095 | Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SB20+H |  | 488 | 585.6
LSC615096 | Upevňovacia sada pre 6 kolektorov SB20+H |  | 578 | 693.6
7212817 | Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory SB 20+ H v sérii |  | 124 | 148.8
Príslušenstvo - šikmá strecha (závrtný držiak)
7212821 | Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor SB 20+ H |  | 99 | 118.8
7212822 | Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor SB 20+ V a SB 25+ V |  | 79 | 94.8
7212823 | Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor SB 25+ H |  | 124 | 148.8
7212832 | Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory SB 20+ H |  | 209 | 250.8
7212833 | Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory SB 20+ V a SB 25+ V |  | 159 | 190.8
7212834 | Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory SB 25+ H |  | 219 | 262.8
LSC615013 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory SB 20+V a SB 25+V |  | 249 | 298.8
LSC615014 | Upevňovacia sada pre 4 kolektory SB 20+V a SB 25+V |  | 299 | 358.8
LSC615015 | Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SB 20+V a SB 25+V |  | 330 | 396
LSC615016 | Upevňovacia sada pre 6 kolektorov SB 20+V a SB 25+V |  | 419 | 502.8
LSC615033 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory SB 25+H |  | 339 | 406.8
LSC615034 | Upevňovacia sada pre 4 kolektory SB 25+H |  | 439 | 526.8
LSC615035 | Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SB 25+H |  | 569 | 682.8
LSC615036 | Upevňovacia sada pre 6 kolektorov SB 25+H |  | 669 | 802.8
LSC615053 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory SB 20+H |  | 299 | 358.8
LSC615054 | Upevňovacia sada pre 4 kolektory SB 20+H |  | 399 | 478.8
LSC615055 | Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SB 20+H |  | 519 | 622.8
LSC615056 | Upevňovacia sada pre 6 kolektorov SB 20+H |  | 619 | 742.8
7212848 | Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory SB 20+ a SB 25+ V v sérii |  | 113 | 135.6
7212849 | Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory SB 20+ H v sérii |  | 113 | 135.6
7212850 | Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory SB 25+ H v sérii |  | 147 | 176.4
Príslušenstvo - šikmá strecha (nastaviteľný polohovací držiak)
7212836 | Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor SB 20+ H |  | 159 | 190.8
7212837 | Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor SB 20+ V a SB 25+ V |  | 149 | 178.8
7212838 | Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor SB 25+ H |  | 179 | 214.8
7212840 | Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory SB 20+ H |  | 299 | 358.8
7212841 | Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory SB 20+ V a SB 25+ V |  | 229 | 274.8
7212842 | Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory SB 25+ H |  | 349 | 418.8
LSC615003 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory SB 20+V a SB 25+V |  | 359 | 430.8
LSC615004 | Upevňovacia sada pre 4 kolektory SB 20+V a SB 25+V |  | 429 | 514.8
LSC615005 | Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SB 20+V a SB 25+V |  | 519 | 622.8
LSC615006 | Upevňovacia sada pre 6 kolektorov SB 20+V a SB 25+V |  | 599 | 718.8
LSC615023 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory SB 25+ H |  | 499 | 598.8
LSC615024 | Upevňovacia sada pre 4 kolektory SB 25+ H |  | 659 | 790.8
LSC615025 | Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SB 25+ H |  | 799 | 958.8
LSC615026 | Upevňovacia sada pre 6 kolektorov SB 25+ H |  | 999 | 1198.8
LSC615043 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory SB 20+H |  | 499 | 598.8
LSC615044 | Upevňovacia sada pre 4 kolektory SB 20+H |  | 629 | 754.8
LSC615045 | Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SB 20+H |  | 789 | 946.8
LSC615046 | Upevňovacia sada pre 6 kolektorov SB 20+H |  | 989 | 1186.8
7212844 | Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory SB 20 aSB 25+ V v sérii |  | 123 | 147.6
7212845 | Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory SB 20+ H v sérii |  | 183 | 219.6
7212846 | Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory SB 25+ H v sérii |  | 200 | 240
Príslušenstvo pre vákuové kolektory SVB26
11574 | Hák pre bridlicovú strechu - hliník |  | 24 | 28.8
7929 | Hák pre vlnité škridly - žiarovo pozinkovaná oceľ |  | 13 | 15.6
6857 | Hák pre vlnité škridly - nerez |  | 25 | 30
9375 | Upevňovacia sada pre 1 kolektor SVB26 - šikmá strecha |  | 89 | 106.8
9376 | Upevňovacia sada pre 2 kolektory SVB26 - šikmá strecha |  | 157 | 188.4
9377 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory SVB26 - šikmá strecha |  | 279 | 334.8
9385 | Upevňovacia sada pre 4 kolektory SVB26 - šikmá strecha |  | 348 | 417.6
9386 | Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SVB26 - šikmá strecha |  | 397 | 476.4
9372 | Upevňovacia sada pre 1 kolektor SVB26 - rovná strecha |  | 365 | 438
9373 | Upevňovacia sada pre 2 kolektory SVB26 - rovná strecha |  | 565 | 678
9374 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory SVB26 - rovná strecha |  | 765 | 918
9383 | Upevňovacia sada pre 4 kolektory SVB26 - rovná strecha |  | 1167 | 1400.4
9384 | Upevňovacia sada pre 5 kolektorov SVB26 - rovná strecha |  | 1334 | 1600.8
Príslušenstvo
7221637 | Čerpadlová skupina Eco+ |  | 553 | 663.6
7221636 | Čerpadlová solární skupina bez elektr. + |  | 390 | 468
7221638 | Čerpadlová skupina Comfort+ |  | 651 | 781.2
LNC710000040 | Teplotná sonda |  | 12 | 14.4
KHG714123111 | Termostatický zmiešavací ventil TÚV Solar KIT |  | 131 | 157.2
6726 | Termostatický zmiešavací ventil TÚV MT 52 |  | 81 | 97.2
A222L24 | Expanzná nádoba 18 l |  | 33 | 39.6
A222L27 | Expanzná nádoba 24 l |  | 39 | 46.8
A222L31 | Expanzná nádoba 35 l |  | 66 | 79.2
A242L34 | Expanzná nádoba 50 l |  | 93 | 111.6
A242L37 | Expanzná nádoba 80 l |  | 147 | 176.4
A242L38 | Expanzná nádoba 100 l |  | 193 | 231.6
6118 | Odvzdušňovací ventil |  | 29 | 34.8
7250 | Guľový kohút |  | 16 | 19.2
7076 | Separátor vzduchu |  | 40 | 48
SLP10 | Solárna kvapalina EQUEN SLP (na báze propylénglykolu) |  | 32 | 38.4
9199 | Čerpadlový vozík |  | 532 | 638.4
54000 | Flexibilné nerezové potrubie priem 15, 10 m |  | 264 | 316.8
54001 | Flexibilné nerezové potrubie priem 15, 15 m |  | 398 | 477.6
54002 | Flexibilné nerezové potrubie priem 15, 25 m |  | 680 | 816
54003 | Flexibilné nerezové potrubie priem 15, 50 m |  | 1334 | 1600.8
54010 | Flexibilné nerezové potrubie priem 20, 10 m |  | 298 | 357.6
54011 | Flexibilné nerezové potrubie priem 20, 15 m |  | 465 | 558
54012 | Flexibilné nerezové potrubie priem 20, 25 m |  | 765 | 918
54013 | Flexibilné nerezové potrubie priem 20, 50 m |  | 1534 | 1840.8
43432 | Matica pre pripojenie flexibilného nerezového potrubia priem 15 |  | 13 | 15.6
43429 | Matica pre pripojenie flexibilného nerezového potrubia priem 20 |  | 23.5 | 28.2
54060 | Prechod na vonkajší závit 3/4" x 3/4" |  | 6 | 7.2
54061 | Prechod na vonkajší závit 1" x 1" |  | 12 | 14.4
54070 | Prechod na vnútorný závit 3/4" x 3/4" |  | 7 | 8.4
54071 | Prechod na vnútorný závit 1" x 1" |  | 11.5 | 13.8
54090 | Prechod na Cu 3/4" x 18Cu |  | 7 | 8.4
54091 | Prechod na Cu 1" x 22Cu |  | 14 | 16.8